厦门华天涉外职业技术学院

2024年5月空调报价招标文件
各空调生产制造商或代理商：

兹因我学院的需求，现对学院的空调开始询价采购，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的供应商参加报价。

一、工程项目简介：

1)工程名称：厦门华天涉外职业技术学院空调采购项目
2)工程地点：厦门市翔安区新店镇华天涉外学院

3)报价招标单位：厦门华天涉外职业技术学院

4）投标截止时间：2024年5月22日星期三（北京时间上午9:00），投标人应在此之前将密封的纸质投标文件送达厦门华天涉外职业技术学院资产管理处，当天开标。逾期或不符合规定的投标文件将被拒绝。
二、工程招标报价内容：

1)根据我学院提供的空调设备清单进行报价（附空调设备清单表）。 

2)各商家应根据清单的要求进行报价，空调的品牌可选用：格力、海尔、美的。

3）空调采用单冷型或冷暖型的壁挂式变频空调（不低于三级能效）。外机的固定支架采用不锈钢304支架及不锈钢304螺丝，包括安装费用及金刚取孔费用等。

4）空调外机安装要求整齐、牢固。

5)所报价价格费用：包括设备材料费、辅材配件费、运输费、安装费、金刚取孔费、调试费、税金等一切费用。

三、空调招标报价的技术性能和安装要求：

1）所提供的报价必须提供厂家对应规格、型号、产地及技术性能指标等。

2）安全责任：空调安装时应严格现场施工管理、安全施工；空调安装期间发生的人身安全事故或质量安全事故均由乙方自行负责，甲方不负任何安全经济责任。

四、供货地点及日期：
1)交货地点：送货至甲方工地指定地点，货到工地应负责安装调试。

2)供货日期：合同签订后10天内交货至我方指定地点并安装完成。
3)货款结算方式：合同签订预付款30%，安装调试及验收合格后付70%。

五、维保及售后服务承诺：

1)应承诺整机免费维保六年（自验收合格正式移交后之日起六年内，提供整机免费维修保养）。

2)接到报修电话后，技术人员于24小时内到位并修复。 

3)保修期内如因机器自身问题导致故障，所有配件等费用由供货方承担，如因我方人为行为或其他不可抗拒原因导致故障的，供货方可收取配件及耗材费（免收人工费用）。
六、资质要求、须提供文件说明：

1)投标报价人具有合法法人资格，并提供相应证书复印件。

2)投标人须持有企业有效的营业执照，并提供相应证书复印件。

3)投标人必须具备完整的售后维保服务和3C质量认证体系保证。 

4)以上资料均须盖投标报价单位公章方能生效，一式二份。

                         厦门华天涉外职业技术学院  

                                             2024年5月17日
附件：

空调报价数量清单

	序号
	申购部门
	安装地点
	空调
	单位
	数量

	1
	机电学院
	教工1梯403
	1匹挂机
	台
	1

	2
	机电学院
	教工1梯 
	1匹挂机
	台
	2

	3
	旅游服务学院
	实训C608
	1.5匹挂机
	台
	1

	
	
	实训C609
	1.5匹挂机
	台
	1

	
	
	实训C607
	2匹挂机
	台
	1

	
	
	实C7楼单间
	2匹挂机
	台
	1

	
	
	实训C610-1
	3匹挂机
	台
	1

	4
	继续教育学院
	实训B208
	3匹挂机
	台
	2

	5
	学生处心理咨询室
	附楼1心理咨询室二
	2匹挂机
	台
	1

	
	
	附楼1阅览室
	1.5匹挂机
	台
	1

	
	
	附楼1心理咨询办公室
	3匹挂机
	台
	1

	6
	保卫处
	东门岗亭
	1.5匹挂机
	台
	1

	7
	后勤处
	三间配电室
	3匹挂机
	台
	3

	8
	机电工程学院
	实训C203/C207/C209/B202/B205/B207/B208/B406/B408
	3匹挂机
	台
	18

	合计
	
	35


